ΜΕΛΕΤΗ 49/2020 (Επικαιροποιημένη)

«Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας  και  εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ»

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Κύριος Έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση | "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΑΤ03 | «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» |
| ΠΡΑΞΗ | «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς» |
| ΥΠΟΕΡΓΟ | ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» |

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον προμηθευτή, με παραπομπές στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

A1. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ, ΤΣΒΚ, ΤΣΛ)

| ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού | 4 |  |  |
| 2 | Pillar | 38 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 4 |  |  |
| 4 | Επέκταση PLC | 35 |  |  |
| 5 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) | 4 |  |  |
| 6 | Modem ασύρματης επικοινωνίας | 3 |  |  |
| 7 | Μετρητής - αναλυτής ηλεκτρικών παραμέτρων | 47 |  |  |
| 8 | Μετρητής στάθμης | 3 |  |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος για ρυθμιστή στροφών μέχρι 11 kW | 2 |  |  |
| 10 | Ρυθμιστής Στροφών - INVERTER ΙΣΧΥΟΣ μέχρι 11 kW | 2 |  |  |
| 11 | Πίνακας Ισχύος για ρυθμιστή στροφών > 11 kW και μέχρι 30 kW | 41 |  |  |
| 12 | Ρυθμιστής Στροφών - INVERTER ΙΣΧΥΟΣ > 11 kW και μέχρι 30 kW | 41 |  |  |
| 13 | Πίνακας Ισχύος για ρυθμιστή στροφών > 30 kW και μέχρι 75 kW | 3 |  |  |
| 14 | Ρυθμιστής Στροφών - INVERTER ΙΣΧΥΟΣ > 30 kW και μέχρι 75 kW | 3 |  |  |
| 15 | Πλήρες υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα υψηλής απόδοσης για παροχή λυμάτων | 6 |  |  |
| 16 | Πλήρες αντλητικό συγκρότημα υψηλής απόδοσης | 38 |  |  |
| 17 | Υδραυλικός εξοπλισμός | 38 |  |  |
| 18 | Υδραυλικές εργασίες | 44 |  |  |
| 19 | Ηλεκτροκινητήρας 22 KW οριζόντιας /κατακόρυφης έδρασης | 3 |  |  |
| 20 | Εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα οριζόντιας /κατακόρυφης έδρασης | 3 |  |  |
| 21 | Εγκατάσταση οργάνων και πίνακα ισχύος με inverter | 46 |  |  |
| 22 | Λογισμικό Ενεργειακής Βελτίωσης ΤΣΕ | 39 |  |  |
| 23 | Διασύνδεση με Υφιστάμενο Σύστημα Αυτοματισμού - Τηλεμετρίας | 39 |  |  |
| 24 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 4 |  |  |

A2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ)

Α2.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ (Hardware, Άδειες Software κλπ.)

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (HARDWARE, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ) |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Επέκταση διαχειριστή επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 2 | Θέση εργασίας (Client) | 2 |  |  |
| 3 | Αναβάθμιση - Επέκταση Λογισμικού Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού | 1 |  |  |
| 4 | Λογισμικό ενεργειακής βελτίωσης δικτύου ύδρευσης - λυμάτων (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| 5 | Λογισμικό υδατικού ισοζυγίου (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| 6 | Εγκατάσταση εξοπλισμού | 1 |  |  |

A2.2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΣΕ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ανάπτυξη - επέκταση εφαρμογής επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη - επέκταση εφαρμογής τηλελέγχου τηλεχειρισμού | 1 |  |  |
| 3 | Ανάπτυξη εφαρμογής ενεργειακής βελτίωσης δικτύου ύδρευσης - λυμάτων | 1 |  |  |
| 4 | Ανάπτυξη εφαρμογής υδατικού ισοζυγίου | 1 |  |  |
| 5 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών | 1 |  |  |

Α3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Δοκιμαστική λειτουργία για έναν (1) μήνα | 1 |  |  |
| 2 | Εκπαίδευση | 1 |  |  |
| 3 | Τεκμηρίωση | 1 |  |  |

Ημερομηνία, τόπος

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων